함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업내역 보고

1. 누수방지과-1199(2014.2.12.), 급수운영과-4188(2014.2.26.)호 2014년 상수도관 누수탐지 추진계획에 따라,

2. 관내 상수도 관로 및 배관 탐지 취약지역에 대하여 집중 누수탐지(계획, 다점식, 민원)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 탐 지 일 : 2014. 12. 24(수)

○ 탐지직원 : *****************수, 유동진

소블럭명	작 업 위 치	도종	탐지 구분	탐 지 결 과	비고 (확률)
대현산73	종로구 청진동 146-2 주변일대	ASP	다점		로거설치
대현산가07	종로구 삼청동 58-5 주변	CON’c	민원	누수처없음	관로탐지
북입01-32	성북구 돈암동 74-18 주변	ASP	누수	돈암동 74-345 복구반이첩	관로탐지
	이 하 여 백

▣ 누수탐지 작업 결과

첨부 : 지하누수탐지 적출보고서 1부. 끝.

★주무관	정진배		주무관	최현태		주무관	代최현태		급수운영과장	12/24 代이병운
협조자
시행	급수운영과-26435	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 급수운영과	/
전화	3146-2179	/전송	3146-2189	/		/	대시민공개