함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 도색 및 보온결과 검수 보고

1. 관련근거

가. 재난대응과-28693(2014.12.08.)호 「소방용수시설 도색 및 보온공사 준공검사(감독) 기간 연장 알림」

나. 현장지휘대-11564(2014.12.01.)호 「2014년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 대상 확인지시」

2. 위와 관련하여 후암119안전센터에서 2014년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 검수 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 건   명 : 소방용수시설 도색 및 보온공사 검수 결과

나. 검수내역

구분	검수내용	비고
도색	53개소(지상식 6개, 지하식 47개)	양호
보온	5개소(지하식 5개)

끝.

붙임  1. 2014년도 소방용수시설 도색·보온 대상 및 확인결과 (후암) 1부.

2. 소방용수시설 도색공사 결과사진(후암) 1부.

3. 소방용수시설 보온공사 결과사진(후암) 1부.  끝.

	후암119안전센터장
담당자	조계봉		3팀장	황우진		센터장	12/24 최규전
협조자
시행	후암119안전센터-6149	(		)	접수		(		)
우	140-901	서울특별시 용산구 후암로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02) 754-0119	/전송	02) 773-1179	/	saylist@seoul.go.kr	/	대시민공개