		중부수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	036714410	고객접수번호	0912014060775
수용가명		민원신청일	2014년 12월 23일
수용가주소	***************************************************************
신청인	***	******	****
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20111223	기물번호	R1000062762
현장방문일시	11시 10분	현장출동자	이상일
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	6.2kg/cm² /
처리결과	15mm계량기로 옥내누수임(수요가 이첩)

끝.

주무관							이상일				주무관					代최현태					급수운영과장					12/24 代이병운
협조자
시행			급수운영과-26436										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울시 중구 장충단로 88번지(장충동2가)																/
전화		02-3146-3126							/전송			3146-2189					/	lsi359@seoul.go.kr													/	부분공개(6)