		송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소화전(600066호, 600067호) 이설에 따른 검사 계획

1. 재난관리과-8205(2014.12.23.)호 『소화전(600066호, 600067호)이설에 따른 검사 알림』과 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 가락119안전센터 소화전 이설에 따른 검사 계획을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

- 다  음 -

연번	관리번호	주소	이설위치	변동사항	비고
1	600066호	송파구 가락동 660번지	가감속차로 끝차선 도로변	지상식 → 지하식 소화전 및 제수변 변경	2팀
2	600067호	송파구 가락동 96-16번지	버스정류장 끝지점 인도상	지상식 → 지하식 소화전 및 제수변 변경	3팀

3. 행정사항

가. 소화전 600066호, 600067호는 2014년 12월 24일 3팀 펌프차요원이 조사 후 119행정정보시스템 입력에 필요한 자료를 수정하고 600066호는 고장소화전에서 제외하여 소방용수시설 관리카드를 첨부하여 12.26한 재난관리과로 보고하기 바랍니다. 끝.

★담당자							임원묵			진압3대장					강수형					센터장					12/24 박원우
협조자
시행			가락119안전센터-7210									(						)		접수											(						)
우	138-160					서울 송파구 가락동 600번지															/
전화		02-409-0045						/전송			02-406-1084					/													/	대시민공개