		강동소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	12월중 소방용수시설 정기조사 고장발생 보고

1. 관련근거

가. 강동소방서 현장지휘대-1489(2014.2.17.)호 「2014년도 소방용수시설 관리·운용 기본계획」

나. 현장지휘대-1496(2014.2.18.)호 「2014년도 소방용수시설 관리운용  기본계획(알림)」

다.길동119안전센터-4995(2014.12.02.)호「12월 중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사 계획 보고」

2. 위와 관련, 우리 119안전센터 소방용수시설에 대한 정기조사 를 실시하고 아래와 같이 고장발생보고 합니다.

연번	용수번호	안전센터	소화전식별	위치	고장내용	사용 (가능,불능)
1	1616	길동	지상식	강동구 고덕로80길 134 고덕주공아파트 333동 앞	-소화전 몸통 스핀들 고장(헛돔) -제수변 누수	불능

붙임  1.고장소방용수시설위치도 및 사진 1부.

2.소방용수시설복명서 1부.  끝.

							길동119안전센터장
★담당자							김성민			1팀장					배영우					119안전센터장					12/24 이상열
협조자
시행			길동119안전센터-5365									(						)		접수											(						)
우	134-811					서울특별시 강동구 천중로 215															/
전화		02-487-6119						/전송			02-486-1727					/	m3507kr@seoul.go.kr												/	대시민공개