문서번호	서울특별시차량정비센터-18744
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		서무팀장	차량정비센터소장
이길용		유진국	12/26 윤영삼
협 조
	주무관			김형태

하체반 수도관 동파

응급처리 작업결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

서울특별시차량정비센터

하체반 수도관 동파

응급처리 작업결과 보고

우리센터 하체반 정비고내 수도관 동파로 인해 글로브밸브의 파손이 발생하여 응급처리 작업을 하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드립니다.

추진배경

❍ 외부에 설치되어 있는 수도배관이 한파로 인한 배관의 취약부분이 동파로       인해 누수

작업개요

❍ 작업일 : 2014년 12월 11일

❍ 작업자 : 이 길 용

❍ 작업내용

- 기존 글로브밸브 파손으로 철거 작업

- 신규 글로브밸브를 설치 작업

- 수도 누수 점검 및 테스트

작업결과

❍ (구) 글로브밸브 파손 철거 작업

❍ 신규 글로브밸브를 설치 작업

❍ 수도관 보온 설치 작업

보고자 의견

❍ 차량정비센터의 1995년개청 이후 글로브수명이 17년이 지나  한파로        인한 몸체의 취약부분이  보온에 보완조치

❍ 2015년 추정예산확보 요청.

작업사진

기존 글로브밸브 파손	글로브밸브 교체
기존 글로브밸브 누수	글로브밸브 설치후

끝.