공무직작업일지및작업계획서2014년 12월26일 작업계획서

문서번호	시설보수과-5410
결재일자	2014.12.26.

결재	주무관	주무관	시설보수과장
	김원도	금종융	12/26 김찬구

작업일지

시설물명	작 업 량				소 요 자 재			비고
	현수막 제 거	빗물받이및 배수로청소	세척 작업	작업 내역	규모 (개소)	아스콘	계
보라매고가				-후타제파손 0.3mx0.4m 5개소 보수완료		상온아스콘 12포
도림천1.2복개				-순찰결과 특이사항없음
선암지하차도				-조인트 파손 0.4mx0.8m4개소 보수완료
염곡지하차도 영동1교 양재지하차도				-순찰결과 특이사항없음
반포천1복개				-순찰결과 특이사항없음
대방지하차도				-소파 0.3mx0.4m 보수완료
금천교				-P13 소파0.3mx0.4m 보수완료

2014년12월24일(수)(맑음)

❏투입인력현황

구 분	시 설 관 리 원					비고
	반 장	반 원
금 일	1	3
누 계	173	417

구분	투 입 장 비											비고
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭 기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금 일	2	1
누 계	314	168	1			3	1			1

❏투입장비현황

작 업 계획서

시설물명	작 업 량				소 요 자 재			비고
	현수막 제 거	빗물받이및 배수로청소	세척 작업	작 업 내 역	규모 (개소)	아스콘	계
기아대교 금천교 철산교 수출의다리 도림천고가 도림천4복개				-시설물순찰(고드름등) 및상온아스콘이동소파보수작업

2014년12월26일(금)맑음

❏동원인력현황

구 분	시 설 관 리 원					비고
	반 장	반 원
금 일	1	3
누 계	174	420

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비											비고
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타렉스	덤프 (15톤)	휘니샤	물차	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금 일	2	1
누 계	316	169	1			3	1			1