문서번호	시설관리과-32664
보존기간	년
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김재영		최재영	12/26 이시우
협조

민원사항(응답소)에 대한 현장조사 보고

2014. 12.

□ 민원현황

○ 민원인

주    소 : 동대문구 전농2동 127130

성    명 : 이응조(연락처 01042109862)

○ 민원 요지

상수도공사 완료후 임시급수연결부분에서 누수가 발생되어 민원을 요청한 사항임

□ 조사내용

배관구경 : 20mm

계량기구경 : 15mm

누수부위 : 보호통내 수도계량기 연결부분

민원처리일시 : 2014.12.24. 13:00

□ 처리의견

○ 민원인의 민원 요구사항을 당일처리 완료하였기에 첨부 내용과 같이 회신하고자 합니다.  끝.

따로붙임 : 민원내용 1부.

회신문 1부.

회 신 문

이응조님 안녕하십니까?

우리 시정에 많은 관심과 애정을 가져주신점에 대하여 감사의 말씀을 드립니다.

귀하가 신고하신 누수발생부분에 대하여

담당자인 제가 연락을 받고 공사 현장관계자를 바로 출동시켜 당일 13시 전까지 누수

부위를 찾아 보수 완료하였습니다.

공사기간 동안 상수도 공사에 협조하여 주신점 감사드리고

상수도 공사후 누수 발생으로 불편함을 끼쳐드린 점 죄송합니다.

앞으로도 서울시 행정에 관심을 부탁드리며,

더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

이응조님 가정에 행복이 가득하시길 기원합니다.

동부수도사업소 시설관리과 담당자 김재영 : 02-3146-2811