문서번호	시설보수과-5419
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
고흥일		김찬구	12/26 代송재우
협 조

2014년 4/4분기 하자검사 결과보고

2014.  12.

남부도로사업소

(시설보수과)

2014년 4/4분기 하자검사 결과 보고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 행정부시장 방침에 의거 하자담보 책임기간 중에 있는 시설물에 대한 하자검사 실시한 결과를 보고 드림.

관련근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조

○ 준공시설물 하자관리 개선 방안 [행정2부시장 방침 제188호(2013.06.04.)]

주요시설물에 대한 하자검사 실시 강화 (반기별->분기별), 최종하자검사시 외부전문가 참여 합동점검실시

2014년 4/4분기 하자검사 시행 현황

준공년도	계	2009	2011	2012	2013	2014
공사준공 건수	23	1	3	7	6	6

➔ 2009년 : 강남순환도시고속도로(기아대교 개수공사) : 2019. 07. 30.하자만료

검사기간

○ 기  간 : 2014. 12. 4 ~ 12. 24

검사방법

○ 시설물별 주 담당자가 대상시설 공사의 하자 검사를 주관하여 시행

○ 연간단가 시행공사는 일상유지보수 공사의 담당 주무관이 주 담당자로 하자검사 시행

- 주점검자 : 시설6급 금종융,    보조점검자 : 시설물담당

○ 2014. 12. 하자담보책임기간이 만료되는 것은 최종검사 별도 시행 (금회2건)

- 여의교외 1개소 교량보수공사, 시흥천복개구조물보수보강공사

하자검사 지적사항

공 사 명	시 공 사	하자기간	지적사항	조치내용	검사자
보라매고가도로외 2개소 보수공사 (도림천4복개)	코리아건설(주) 대표 장윤순	2013. 12. 24 ~2016.12.23	단면보수 2개소	하자보수요청 (2015. 1. 16.한 보수예정)	정성오 금종융
상도터널 보수공사	㈜영산씨엠건설 대표 김정민 외 1개사	2014.10.27. ~2017.10.26	유도배수관 및 라이닝보수요청	누수부 하자보수 조치철저 요청 (2014.12.15.)	금종융 고흥일

향후계획

○ 2015년 3월중 시설물별 정기하자검사 실시

○ 2015년 2월말 하자담보책임기간 만료되는 공사에 대하여 외부전문가 및 내부직원 보강 점검으로 최종 하자검사 시행 (3건)

- 2012 도로시설물(복개구조물,터널,지하차도)유지보수공사 : 2015.2.26. 하자만료

- 2012 도로시설물 일상유지보수공사(영동1교등 48개소) : 2015. 2. 20. 하자만료

- 2012 도로시설물(복개등)일상유지보수공사 : 2015.2. 24. 하자만료

붙임 : 1. 2014년 4/4분기 하자검사 명령부 1부.

2. 담당자별 하자검사조서 6부.

3. 하자보수요청 및 촉구 공문 2부. 끝.