	노원소방서
수신자	대응관리과장
(경유)
제 목	2014년 12월중 소방용수시설 정기조사 및 이륜순찰 결과 보고

1. 관련문서

○ 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제15항『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

○ 수락119안전센터-4900(2014.12.1.)호『2014년도 12월중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사 계획 보고』

2.  위와 관련 수락119안전센터 2014.12월중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2014.12.1 ~ 12.23(기간중 당번일)

나. 대    상 : 355개소

- 소 화 전 : 347개소(임시폐전 13개소 제외)

- 저 수 조 : 7개소

- 급 수 탑 : 1개소

다. 조사(감독)자 : 센터장 등 15명

라. 안전관리책임자 : 팀장 및 선임자

마. 조사결과 : 양호 347, 불량 1

붙임 : 2014.12월중 소방용수시설 조사 결과 1부.  끝.

	수락119안전센터장
★담당자	서영복		2팀장	김민형		센터장	12/26 김승한
협조자
시행	수락119안전센터-5260	(		)	접수		(		)
우	139-838	서울 노원구 동일로1694(상계1동 1267-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	936-6119	/전송	937-6119	/		/	대시민공개