출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	기전팀장	시설관리과장
	이지광	이상연	12/26 박길영

	명에 의하여 2014년 12 월 26 일 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 12 . 26 .
보 고 자 : 전기7급 성명 : 이 지 광

보 고 내 용
일 시	2014년 12 월 26 일 10:00 ~ 16:30
건 명	출장결과보고서(이지광 2014.12.26)
내용	■ 출 장 지 ◇ 은평,마포,서대문 ■ 출장 목적 ◇ 배수지,증압장 및 가압장 기전설비 순찰점검. ■ 출장 결과 ○현행가압장 현장제어반 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검결과 양호. PLC 소모품 자재 검수 및 창고 입고. ○북악터널배수지 기전시설물 및 모터펌프 운전상태 점검결과 양호. ○백련배수지 기전시설물 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검결과 양호.
비 고