문서번호	물재생과-7625
결재일자	2014.12.26.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
★주무관		물재생과장
김도형		12/26 代김용찬
협 조

수처리기계시설보수공사 연간단가계약 작업완료 보고(10차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중랑물재생센터

(물재생과)

연간단가 작업완료 보고(10차)

○ 건 명 : 수처리기계시설물보수공사 연간단가 작업완료 보고(10차)

○ 작업지시일 : 2014. 12. 22

○ 작업기간 : 2014. 12. 22 ~ 12. 26

○ 작업완료일 : 2014. 12. 26

○ 계약자 : 대윤환경(주) ***김우진

○ 공사내역(순공사비) :*********

작업지시 내용	작업완료 내용
- 4처리장 초침오니수집기 E-6지 정비	- 플레이트 27EA 교체 - 가이드 슈 240EA, 어태치먼트 62EA 교체 - 헤드스프라켓(관급) 2EA 교체 - 아이들스프라켓(사급) 1EA 교체 - 루프체인 80M 정비, 점출와이어 320M 재정비 - 초침 지 청소

○ 작업완료내용 :

첨 부 1. 작업완료보고서 (10차분)

2. 정산서(10차분)1부.

3. 사진대장 1부.  끝.