	노원소방서
수신	서울노원우체국장
(경유)
제목	시정보완명령서(*****)

1. 민원서류-2021(2014.12.08.)호 「2014년 소방시설 종합정밀점검 결과보고」 과 관련입니다.

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

3. 시정보완기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제48조」 의 규정에 의하여 3년이하의 징역 또는 1,500만원 이하 벌금의 불이익을 받게 됨을 알려드리며,

4. 아울러 관계인(소유자·관리자·점유자)이 질병·국외출장등의 사유로 시정보완기간내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대 상 명	소방시설 종류	시 정 보 완 사 항	보완기간	관련법령의 규정
*****	경보 설비	다음장소 지구경종 작동불량으로 보수요함 - 별관 1층 대회의실	2015.1.16	NFSC203 제8조
	피난 설비	다음장소 피난구유도등 미설치로 설치요함 - 1층 영업장 주 출입구		NFSC303 제5조

끝.

※ 위 시정보완명령 내용과 관련된 이의제기 및 기타 문의 사항은 노원소방서 예방과(☏02-977-4119)로 연락주시면 정성껏 답변 드리겠습니다.

		부조리 신고 안내
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리 과정에서 ① 청렴하지 않거나 ② 불친절하거나 ③ 공정하지 않고 부당하거나 ④ 신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 감사반(직통) ☏ 02-3706-1800, e-mail : clean119@seoul.go.kr ☞ 소방재난본부 홈페이지 : http://fire.seoul.go.kr(소방감사반장에게 바란다)

	노원소방서장
담당자	최영석		검사지도팀장	조경현		예방과장	전결 12/26 代최범영
협조자
시행	예방과-18075	(		)	접수		(		)
우	139-872	노원구 한글비석로 1길 8	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-977-4119	/전송	02-949-4119	/	fire6970@seoul.go.kr	/	부분공개(6)