문서번호	기전과-16198
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	강서도로사업소장
한영호		代한영호	12/26 조병준
협조
	주무관		하호영

화곡터널(2014년 12월)

자체 방재훈련 및 직원교육 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

강서도로사업소

(기 전 과)

자체 방재훈련 및 직원교육 결과보고(12월)

우리사업소 관내 터널 차량화재 등 위험사고 발생시 신속한 대응을 위하여 화곡터널에서 자체 방재훈련과 연말연시를 맞아 현장 관리직원에 대한 공직기강확립 특별교육을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 일    시 : 2014. 12. 24(수) 14:00~15:00

□ 장    소 : 화곡터널 관리실

□ 참 석 자 : 전기6급 한영호 외 12명(담당 및 현장근무자)

□ 훈련내용

○ 터널내 차량화재 발생시 행동요령 숙지

○ 터널내 비상방송 송출요령 숙지

○ 터널내 비상전화 작동상태 점검

○ 터널내 소화기 비치상태 및 충약상태 점검

○ 유관기관 및 비상연락망 확인

○ 터널 위기관리 매뉴얼 및 기전시설물 유지관리 직원교육

□ 교육내용

○ 출․퇴근 시간 준수 및 공정한 업무처리 등 엄정한 공직기강 확립

○ 금품 및 향응수수 행위 금지 등 청렴함 공직윤리 함양

○ 근무시간 무단 이석 행위 근절

○ 비상상황에 대비하여 상시 비상연락체계 유지

○ 연말연시 시민생활 불편사항 발생 사전예방

○ 겨울철 전기 누전 등 화재예방과 기기 동파예방 철저

□ 지시사항

○ 터널내 차량화재시 대응 매뉴얼 개인별 현장조치 임무숙지

○ 각종 사고 발생시 지휘계통을 통한 신속한 보고 철저

○ 도로기전시설물에 대한 점검결과 보고 철저

- 조명등, 배수펌프, 비상발전기, CCTV, 수배전반 및 절연저항 측정․ 점검 철저

○ 전기안전, 재방송설비 및 CCTV, 비상벨 등 용역점검시 입회확인 철저

○ 현장 시설물 순찰 점검시 등 안전관리 철저

붙 임 : 방재훈련 현장사진  1부.  끝.