문서번호	정수시설과-9081
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김왕주		代김오열	12/26 임정규
협조

2014년 하반기 하자검사 결과 보고

2014. 12.

영등포아리수정수센터

2014년 하반기 하자검사 결과 보고

공사, 물품, 용역 준공(납품)검사후 하자기간내의 기계, 전기, 수질(운영) 및 시설공사(사업)에 대하여 ‘14년 하반기 하자검사를 시행하고 결과를 보고드림

목 적

공사, 물품, 용역 준공(납품)검사 후 하자기간내의 기전, 수질(운영), 시설공사건에 대하여 하자검사를 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조

점검 내용

‘14년 하반기 하자검사 건(35건)에 대하여 분야별 점검 실시

제2정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사의 건(16건)은 하자보수 요청 중(별도관리)임

영등포(#3공장) 고도정수처리시설공사의 3년차 최종하자검사(상수도관로,기기,방수,지붕)는

외부전문가(상수도기술사 우택명)와 합동으로 실시함 (기술심사담당관-2162호, ‘14.2.7,

- 10억원이상 공사는 최종 하자검사시 외부전문가 활용)

검사기간 : 2014. 12.01. ~ 12.26.

검 사 자

구 분		검 사 자		비 고
취 ․ 정수장	기계	지방공업주사	김오열
		지방공업서기	김익동
	전기	지방공업주사	오재승
		지방공업주사	양묘식
	시설	지방공업주사	양묘식	외부전문가 1인
		지방시설주사	김왕주
	운영	지방공업주사	최재철,이동조	취수장 김정녕,강태환
		지방운영관리주사보	안기열,이경철

조치 내용

제3공장 여과지 개량공사 외 33건에 대해 하자검사를 실시한 바, 특이사항이 없음

『영등포정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사』의 하자보수 요청(16건)건은 현대건설 및 건설공제조합에 재차 하자보수 요청코자 함

『영등포(#3공장) 고도정수처리시설공사』의 하자검사 결과 지적사항(2건, 하자검사조서 참조)은 남해건설(주)에 하자보수 요청함(정수시설과-8903호, ‘14.12.19)

행정 사항

하자검사 및 보수관리부 작성 기록관리 - 정수시설과

미 조치된 하자 및 신발생 사항은 해당업체에 신속히 보수 정비토록 요청

별첨 : 1. 하자검사 대상(관리대장) 및 하자검사조서 1부.

2. 제2정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사 하자 미조치 현황 1부.  끝.