투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	한국전력공사 사장
(경유)	경인건설처장
제목	지중송전선로 이설도면 검토 회신(강남순환 8공구 과천시구간)

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 한전 경인건(설)61102-1404호(2014.11.27.)와 관련입니다.

3. 우리 시에서 도시계획사업으로 공사 진행 중인『강남순환도시고속도로 8공구 건설공사』의 과천시 구간에 대한 지중송전선로 (L=670m) 이설도면에 대한 검토결과를 회신하오니 이설 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화물터미널앞 지하차도 공사 구간 및 일정 등 간섭이 없어야 함.

나. 광역상수도 이설공사와 지하보도 철거공사 일정 고려되어야 함.

다. 본선교량 부근에 설치된 맨홀은 보강토 옹벽 설치구간으로 본선교량 시공 전에 반드시 이설되어야 함.

라. 기타 사항은 사전 협의 후 공사 진행

4. 아울러 과천시 구간의 보상완료(2015. 5.20.)예정이며 공사착공(2015. 6. 1.)예정임을 알려드립니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김구		도시고속도로과장	명경출		토목부장	12/26 노우성
협조자	주무관	양준식
시행	토목부-25821	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-8667	/전송	02-3708-2599	/	neuf@seoul.go.kr	/	대시민공개