함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	조류경보제 시행에 따른 조사결과 (1/9) 보고

1. 2012년도 조류경보제 시행계획(물관리정책과-1158, 2012.2.1)에 의하여 잠실대교 상류 5개 측정지점의 수질분석결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 조류 및 맛․냄새물질 분석 결과 (1.9)

일시	지점	측정항목
		수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	chl-a (mg/m3)	총조류수 (cell/mL)	맛․냄새물질 (ng/L)		출현조류 및 세포수
											구분	남조류		규조류	녹조류	기타
									Geosmin	2-MIB		유독	무독
1.9	강북	1.3	7.5	13.9	2.909	0.027	2.5	430	1.2	2.4	우점조류	-	-	Cyclotella	Ankistrodesmus	-
											총셀수	0	0	400	10	20
	암사	0.6	7.5	14.5	2.801	0.027	2.2	1,440	1.1	2.0	우점조류	-	-	Cyclotella	-	-
											총셀수	0	0	1,360	0	80
	구의	0.5	7.3	14.6	2.783	0.034	3.0	1,760	1.3	2.4	우점조류	-	-	Cyclotella	Chlamydomonas	-
											총셀수	0	0	1,720	10	30
	자양	1.5	7.4	14.1	2.907	0.035	2.4	2,321	1.3	2.2	우점조류	-	-	Cyclotella	Scenedesmus	-
											총셀수	0	0	2,250	40	31
	풍납	1.3	7.5	14.3	2.822	0.038	2.0	2,590	1.5	2.5	우점조류	-	-	Cyclotella	Ankistrodesmus	-
											총셀수	0	0	2,540	20	30

끝.

	상수도연구원장
수신자	서 울 특 별 시 장(물관리정책과장),서울특별시상수도사업본부장(수질과장)
주무관	권학선		수질조사과장	강성욱		수질연구부장	최영준		상수도연구원장	01/14 박용상
협조자
시행	수질조사과-232	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 천호대로 716-10 (구의2동 130-1)	/
전화	02-3146-1737	/전송	02-3146-1873	/	sunnychem@seoul.go.kr	/	대시민공개