	도봉소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	화장실 배관 누수 발생 보고

장비명(건명)	◎ 청사 화장실 배관 누수 ◎ 보일러실 집수정 배수 불량		관리부서		창동119안전센터
고 장 일 시	2014년 12월 26일		장 소		안전센터
모 델 명
조 치 사 항	◎ 전문 수리업체 정비 의뢰
원인 및 상태	◎ 장시간 사용 및 노후로 인한 pvc배관 막힘(역류 및 누수 발생) ◎ 노후로 인한 배수펌프 작동 불량
담당자 의견	◎ 자체 수리 불가하여 전문업체 정비 요함
그 밖의 사 항	◎ 배관 및 배수펌프 교체 비용(금1,292,500원)(출장비포함)
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자		비고
위와 같이 고장발생을 보고합니다. 2014년 12월 26일 장비담당자 계급 소방장 성명 우한조 (인)

붙 임 : 배관 누수 및 1층 천정 누수 사진 각1부, 보일러실 집수정 사진 1부.  끝.

	창동119안전센터장
담당자	우한조		3팀장	변상연		119안전센터장	12/26 장종필
협조자
시행	창동119안전센터-4426	(		)	접수		(		)
우	132-911	서울 도봉구 해등로 25 (창1동 362-1)	/
전화	02-906-1698	/전송	02-998-9117	/	bbmss@seoul.go.kr	/	대시민공개