	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	청사 출입문 수리완료 보고

1. 상암119안전센터-5481(2014.12.24.)호 『출입문 고장발생 보고』와 관련입니다.

2. 우리 안전센터 청사 출입문 수리완료 내역을 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장일시 : 2014. 12. 24.(수)

나. 고장내용 : 출입문 개폐를 조절하는 유압 힌지 노후화로 인해 문 탈착

및 개폐 불량 발생

다. 수리일시 : 2014. 12. 26.(금)

라. 수리업체

1) 업체명 : (주)진원티에스씨

1) 대표자 : 조문상, **************

2) 주소 : *****************

마. 수리내역 : 출입문 하단부 개폐조절 장치인 유압 힌지 교체하여 문 개폐

작동 복구

붙임. 출입문 조치사항 1부.  끝.

★담당자	조정훈		3팀장	윤완석		센터장	12/26 정병철
협조자
시행	상암119안전센터-5504	(		)	접수		(		)
우	121-904	서울특별시 마포구 월드컵로42길 34	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-309-4119	/전송	02-303-4119	/	2012111253@seoul.go.kr	/	부분공개(6)