함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서울창서초등학교장
(경유)
제목	저수조 청소 및 수질검사 의무대상 제외 통보(서울창서초등학교)

1. 평소 상수도 행정에 관심과 협조를 아끼지 않는 귀교에 감사를 드립니다

2. 귀교에서 관리하고 있는 서대문구 창천동 53-38 소재 건축물의 수돗물 급수체계를 저수조 및 물탱크 사용 방식에서 직결급수로 전환하고 『저수조 청소 및 수질검사 의무대상 건축물』에서 제외 요청한 사항에 대하여,

3 현장조사 결과 직결급수체계로 전환하여 저수조 및 물탱크를 거치지 않고 음용 및 세면용수로 사용하고 있으므로 저수조 및 수질검사 의무대상 건축물에서 제외하였음을 알려드립니다.

4. 추후 저수조 및 물탱크를 거쳐 음용 및 세면용수 등으로 재사용 할 경우에는 우리사업소에 신고(☎3146-3655)하시고, 저수조 청소 및 수질검사를 이행하여야 함을 알려드리니, 미신고로 인한 불이익이 없도록 관리하여 주시기 바랍니다. 끝

	서부수도사업소장
주무관	남인우		급수운영과장	12/26 代김홍준
협조자
시행	급수운영과-25688	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 통일로26길 41 (홍제동 38-69)	/
전화	02)3146-3655	/전송	02)3146-3689	/	inwoonam@seoul.go.kr	/	대시민공개