문서번호	정수과-4918
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		12/26 이태일
협조

정수약품(CO2) 관리대장

2014. 12.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2014년 정수약품 CO2 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 약품관리 현황 (1정수장)			이산화탄소 약품관리 현황 (2정수장)
11월	입고량	사용량	잔고량	입고량	사용량	잔고량
이월량			14,544			투입점검 준비중
1	0	558	13,986
2	0	796	13,190
3	0	552	12,638
4	0	568	12,070
5	0	662	11,408
6	0	583	10,825
7	0	597	10,228
8	0	1,044	9,184
9	0	776	8,408
10	0	667	7,741
11	0	518	7,223
12	0	576	6,647
13	0	499	6,148
14	0	542	5,606
15	0	583	5,023
16	0	691	4,332
17	0	1,215	3,117
18	0	1,260	1,857
19	15,000	1,247	15,610
20	0	862	14,748
21	0	990	13,758
22	0	1,199	12,559
23	0	1,031	11,528
24	0	822	10,706
25	0	586	10,120
26
27
28
29
30
31
계	15,000	19,424
소 계	206,680	192,555
총 계	221,680	211,979

끝.