함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(12월24일~12월25일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	12월25일(목)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	310,792	317,520	319,612	297,479	감6,728	감8,820	증13,313
공릉1중블록	33,894	32,437	31,189	33,576	증1,457	증2,705	증318
공릉2중블록	202,797	174,409	125,729	114,302	증28,388	증77,068	증88,495
월계1중블록	58,766	50,426	51,509	53,607	증8,340	증7,257	증5,159
월계2중블록	-18,346	26,144	76,574	58,968	감44,490	감94,920	감77,314
북악4중블록	33,681	34,104	34,611	37,026	감423	감930	감3,345

【단위 : ㎥】

구분	12월24일(수)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	317,520	305,401	302,222	311,511	증12,119	증15,298	증6,009
공릉1중블록	32,437	31,646	31,859	29,605	증791	증578	증2,832
공릉2중블록	174,409	124,706	118,296	125,771	증49,703	증56,113	증48,638
월계1중블록	50,426	50,986	51,523	48,915	감560	감1,097	증1,511
월계2중블록	26,144	62,102	66,669	72,784	감35,958	감40,525	감46,640
북악4중블록	34,104	35,961	33,875	34,436	감1,857	증229	감332

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′14.12.24~′14.12.25) 각1부.  끝.

★주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	代김만재		북부수도사업소장	12/26 이종백
협조자
시행	시설관리과-19280	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 번동 377 북부수도사업소	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개