<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서  (CCTV 고장 및 통신선 정리)

문서번호	여의도공원관리사무소-8843

결재	★주무관	주무관	여의도공원관리사무소장
	정법관	이용원	12/26 代김한수

계 약 건 명			CCTV 고장 및 통신선 정리
납 품 자			상 호			한국A/V산업						성 명		이 재 숙
계 약 금 액			금일백사십일만사천원정(₩1,414,000)
계약체결년월일			2014년 12월 19일
납 품 기 한			2014년 12월 28일
납 품 년 월 일			2014년 12월 23일
검사(수)년월일			2014년 12월 24일
검사(수) 장 소			선유도공원 지정장소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ◯ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ◯ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ◯ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ◯ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (◯), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2014년 12월 24일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서부공원 녹지사업소		국	여의도공원 관리사무소		과	녹지주사보	직급	성명	김지훈		한훈수		김한수
	검수자	서부공원 녹지사업소		국	여의도공원 관리사무소		과	시설관리주사	직급	성명	이상운		김지훈

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
연번	물 품 명	규 격	단위	단가(원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
1	IR카메라	SCO-2081R	개	282,000	1	-	1	선유도공원
2	영상전송장치(송신기)	SC-1NRT	개	150,000	1	-	1	〃
3	영상전송장치(수신기)	SC-1NRR	개	180,000	1	-	1	〃
4	알류미늄닥트	150*100/3M	개	70,000	1		1	〃
	인건비
5	카메라 시험조정	통신관련 산업기사	인	165,872	1	-	1	〃
6	카메라 교체 및 설치	통신설비공	인	151,363	1	-	1	〃
7	기존배선정리	통신내선공	인	143,290	1	-	1	〃
8	알루미늄닥트 설치	통신내선공	인	143,290	1	-	1	〃

□ 검수사진

(사무실 통신선 정리)

통신선 배선정리 전	배선정리 작업 중	배선정리 작업 완료

CCTV 장비 입고	CCTV 교체 전	CCTV 설치완료

(시간의 정원 CCTV 교체설치)