문서번호	환경보전과-3512
결재일자	2014.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
김찬우	이재덕	박웅빈	12/29 안해칠
협 조

- 소각기 전단밸브(POV-101A/B) 구동부 -

구매설치 결과보고

서부공원녹지사업소

환경보전과

- 소각기 전단밸브(POV-101A/B) 구동부 - 구매설치 결과보고

소각기 전단밸브 구동부(POV-101A/B) 구매설치 대가를 지불 하기전 현장 확인하고 그 결과을 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사개요

○ 목   적 : 매립가스 처리시설 내 소각기 전단 공기압 구동밸브               (POV101 A/B) 구동부 방폭형 교체를 통한 공정안전                관리(PSM) 기준 준수

○ 공사기간 : 2014.11.24.~12.23.

○ 공사업체 : ㈜ 오톱

○ 공사내용 : 소각기 구동밸브(POV101 A/B) 구매설치

○ 소요비용 : 금6,930천원

□ 현장확인

구 분	내 용	확인결과
소각기 구동부	POV101A/B 구동부 방폭형 교체 확인	이상없음

교체전 사진	해체작업

□ 작업사진

해체작업	교체 예정구동부
장착작업사진	교체후 사진

끝.