문서번호	환경보전과-3511
결재일자	2014.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
김찬우	이재덕	박웅빈	12/29 안해칠
협 조

매립가스 포집시설 보온공사 확인결과 보고

서부공원녹지사업소

환경보전과

매립가스 포집시설 보온공사 확인결과 보고

매립가스 포집시설 보온공사 대가를 지불 하기전 아래와 같이 공사 내역을 현장 확인하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사개요

○ 목   적 : 매립가스 포집시설인 기액분리기 주름관 및 이송관로               보온손상 구간, 겨울철 상습 결빙 구간보온 보완공사                 를 실행 안정적인 매립가스 포집에 기여하고자 함.

○ 공사기간 : 2014.11.21.~12.18.

○ 공사업체 : ㈜이원엔지니어링

○ 공사범위

- 기액분리기 주름관 : 전체 29개(1,2매립지) 중 22개

- 1매립지 지선관로 : 전체 24 중 7개소 (상습결빙구역)

- 주배관

· 1매립지(450A) : 전체 3300m 중 216m

· 2매립지(400A) : 전체 2700m 중 200m

○ 소요비용 :  금54,985,570원

□ 공사내용 현장확인

구 분	내 용	점검결과
기액분리기 주름관	- 기액분리기 22개소 주름관 교체 확인	적 정
지선관로	- 지선관로 7개소 보온작업 확인	적 정
주배관	- 1매립지 주배관 보온작업확인	적 정
	- 2매립지 주배관 보온작업확인	적 정

첨 부 : 현장확인 사진 각 1부. 끝.