문서번호	급수운영과-26054
결재일자	2014.12.29.
공개여부	대시민공개

★주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	박종태	12/29 최임봉
협 조

누수탐지 작업일지

2014년 12월 26(금요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									김재모		-		김태환
탐지구역				개포08블록외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포08		민 원 (계량기변실에 불명수 유입건)		강남구 언주로120(도곡동 467-23번지)		인스토피아빌딩 80mm 계량기변실에 불명수 유입건 1차 탐지결과 누수 이상없음 (2차 다점식 센서 4개소 설치 야간 측정중)							80~400mm관로
서초1-05		민 원 (계량기통에 불명수 유입건)		강남구논현로124길 12-3(논현동 217-10번지)		계량기 통내에 불명수 유입건 탐지결과 옥내누수로 확인 수용가 자체처리 안내함.							30mm관로
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	김인호 이석봉				기간제 근무자 계약만료 (2014년 11월 30일)		-			-		34건
서초	이천구				기간제 근무자 계약만료 (2014년 11월 30일)		-			-		60건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.