출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수설비팀장	급수운영과장		결재
김기태		김기상	12/29 장시명
협 조
	주무관			김은희

	명에 의하여 2014. 12. 26. 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 12. 26.
보 고 자 : 7급 성명 : 김홍일 8급 성명 : 김기태

보 고 내 용
일 시	2014.12.26.
건 명	출장결과보고서
내용	▶ 독산1동 제수변 현장조사(09:40~16:00) °독산1동 152-8 300/300mm 분기밸브 점검(개) °독산1동 152-8 300mm 중간밸브 점검(개) °독산1동 152-2 300/200mm 분기밸브 점검(개) °독산1동 150-5 300mm 중간밸브 점검(개)
비 고	독산1동 152-2앞 시흥대로 4차선도로 누수발생하여 27일 오전 복구예정