	중랑소방서
수신	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설(2014년도 신설 및 보수) 검수결과 통보

1. 동부수도사업소 시설관리과-30575(2014.12.8.)호『소방용수시설 신설 및 보수 결과 회신』와 관련입니다.

2. 신설 및 보수 소방용수시설 검수결과를 다음과 같이 통보하오니 알맞게 조치하시고 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

구분	총계	개선요구사항	세부내용	비고
신설	5개소	없음.
보수	26개소	미보수 1건 보수완료 25건	스핀들 헛돔	붙임3 참조

붙임 1. 2014년도 중랑소방서 신설공사 재보수 완료 대상 1부.

2. 2014년도 중랑소방서 소방용수시설 보수공사 완료 확인 대상 1부.

3. 미보수 내역 1부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	서성원		대응총괄팀장	박성진		현장지휘대장	12/29 박수동
협조자
시행	현장지휘대-9517	(		)	접수		(		)
우	131-872	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 현장지휘대	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3421-3911	/		/	대시민공개