투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	설계변경 등 검토요청(합정외1개소 빗물펌프장 증설공사)

1. 마포구 치수과-23251(2014.12.09.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 「합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사」와 관련 마포구청 치수과로부터 아래내용에 대해 반영해 줄 것을 요구하는 사항이 있어 통보하오니 공사가능여부, 공사비 등을 감안한 설계변경 가능여부 등에 대해 검토하신 후 그 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 반영 요청사항

- 신설 운영실(기존관사 1층)내 사무집기류 반영(책상, 소파, 수납장, 옷장(신발), 블라인더

- 홍제천 기존 토출구와 증설 토출구 사이 대피용 계단 설치

- 토출관 상부(지상) 조경 조성

- 증설관 주차장내 소형 벽돌 화단 조성

- 증설동 외부 관사 출입문 추가 설치

- 관사 1,2층 3중창 보완(소음)

- 관사 화장실 욕조설치 및 수납장 추가.

따로붙임  관련공문 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울특별시시설관리공단이사장,합정외1 빗물펌프장 증설공사 현장대리인(121-252 서울 마포구 성산2동 99-5 )
주무관	박영동		환경시설과장	신명승		건축부장	12/29 김우성
협조자
시행	건축부-15604	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2630	/전송	3708-2659	/		/	대시민공개