함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014 소방용수시설 신설 및 보수완료 보고(알림)

1. 관련근거

가. 2014 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15장 「소방용수시설

및 비상소화장치 관리」

나. 현장지휘대-11195(2014.11.20.)호 「소방용수시설(소화전) 신설 및

보수완료에 따른 확인지시」

2. 위와 관련, 우리서 소방용수시설 신설 및 보수완료 현황을 다음과 같이 알려드리니 각부서 및 119안전센터(구조대) 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 소방용수시설 신설완료 대상 : 15개소(지상식6, 지하식9)

나. 소방용수시설 보수완료 대상 : 23개소(보수 22, 이설 1)

다. 보수 불량대상 : 1개소(중부수도사업소에 통보)

붙임 : 2014 용산소방서 소방용수시설 신설 및 보수내역 1부.  끝.

	현장지휘대장
수신자	소방행정과장,예방과장,한강로119안전센터장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장,구조대장
담당자	권택순		대응총괄팀장	윤진욱		현장지휘대장	12/29 김종구
협조자
시행	현장지휘대-12496	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울 용산구 한강로2가 2-89번지(한강대로167)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개