내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	소규모 공연장 피난·방화시설 특별단속 결과 보고

1. 예방과-22941(2014.10.22.)호「소규모 공연장 피난·방화시설 긴급

특별점검 계획 알림」와 관련입니다.

2. 소방·건축 등 각종 규제 사각지대에 있는 소극장 등의 불안요소를 제거하고자 실시한 소규모 공연장 피난·방화시설 특별단속 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2014. 10. 22. ~ 11. 30.

나. 대    상 : 소극장 250개소

다. 인    원 : 소방 106명, 자치구청 8명

라. 결    과 : 양호 191개소, 불량 38개소, 미실시 21개소

마. 조치결과 : 불량 38개소 53건(조치명령 53건)

붙임 : 소규모 공연장 피난·방화시설 특별단속 결과 각1부(한글·엑셀).  끝.

담당자	강규희		검사지도팀장	윤봉수		예방과장	12/29 윤영철
협조자
시행	예방과-27952	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1523	/전송	02-3706-1519	/	rokavulcan@seoul.go.kr	/	부분공개(6)