투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공사장 임시 소방시설 설치 지도 계획

1. 관련근거

가. 市 예방과-9169(2014.4.25.)호 「건축공사장 및 지하시설물 소방안전대책 알림」

나. 市 예방과-23249(2014.10.27.)호 「2014년 겨울철 소방안전대책 추진 알림」

다. 예방과-13597(2014.11.5.)호 「건축공사장 소방안전대책 추진 강조 알림」

2. 화재위험이 높은 공사장에 소화기와 간이옥내소화전 등 임시 소방시설이 의무화됨에(2015. 1. 8부터 시행) 따라 건축공사장 소방시설 착공신고 시 다음과 같이 임시소방시설 설치를 적극 홍보하고자 합니다.

가. 임시 소방시설 설치 적극 지도

○ 대 상 : 소방시설 착공신고 공사장

○ 기 간 : 2014. 12. 30(화) ~ 지속 추진

○ 방 법

- 소방시설 착공신고 시 임시 소방시설 설치 적극 지도

- 설치 여부 주기적 확인 및 설치토록 지속 지도

※ 민원 데스크 첨부 파일 비치 및 안내

○ 근 거

- 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조의 2

- 임시소방시설의 화재안전기준(안)

○ 종 류 : 소화기, 간이소화장치, 비상경보장치, 간이피난유도선 등

붙   임 : 임시소방시설의 화재안전기준(안) 1부.  끝.

담당자	표지신		예방팀장	고기정		예방과장	12/29 지봉기
협조자	담당자	이상전
시행	예방과-15779	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 진관동 120	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02)384-2119	/전송	02)357-0129	/	leverage70@seoul.go.kr	/	대시민공개