투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시공무원수련원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	지하1층 공동구역 시스템에어컨 수리비 지출

우리 수련원 지하1층 공동구역 시스템에어컨 실외기 고장으로 A/S후 다음과 같이 수리비를 지급 하였습니다.

1. 건    명 : 지하1층 공동구역 시스템에어컨 수리비 지출

2. 수리 내역: 지하1층 에어컨 실외기 고장(E-257)으로 인하여 센서 교체

3. 소요 예산: 일금육만육천백원정(￦66,100)

4. 대상 업체: 삼성전자서비스(주) 경기도 수원시 영통구 삼성로290번지

5. 예산 과목: 수련원관리사업,수련원유지 및 관리 일반운영비,공공운영비

6. 집행 방법:  채주청구에 의한 신용카드결재

첨 부: 견적서 1부.

: 작업 사진 1 끝.

주무관	최은규		시설팀장	김승언		서울특별시공무원수련원장	12/29 김양수
협조자
시행	서울특별시공무원수련원-8372	(		)	접수		(		)
우	217-070	강원 속초시 노학동 미시령로 2160 서울시 공무원수련원	/	http//yeonsu.seoul.go.kr
전화		/전송	033-636-5061	/		/	대시민공개