함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	장애 수전 정비 요청

1. 귀 부서의 노고에 감사드립니다.

2. 관내 수도계량기 민원 관련 현장 확인 결과 아래와 같이 장애 발생 수도계량기 보호통을 귀 부서에 교체 의뢰하오니 조치하시기 바랍니다.

가. 장애 수전 내역

고객 번호	주 소	소유자	의뢰사항	업종	구경	기물번호	정비 부서
2220524	****************	******************	계량기함 매몰,파손 교체 의뢰	가정용	15	d10-51886	급수운영과

나. 이첩사항 : 수도계량기 보호통 매몰, 파손 교체.   끝.

	현장민원과장
주무관	정영환		현장민원과장	12/29 이수길
협조자
시행	현장민원과-19943	(		)	접수		(		)
우		강남구 양재천로 199(도곡2동459-4) 강남수도사업소 본관 1층 현장민원과	/
전화	02-3146-2962	/전송		/	toncar9@seoul.go.kr	/	부분공개(6)