문서번호	급수운영과-26656
결재일자	2014.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김행원		이병운	12/29 김영삼
협 조
	주무관			김영환

아리수음수대 관리실태 검검 결과 (한양중고,광희초-2014년4분기)

2014.12.29

급수운영과장

음수대 관리점검 복명서

□ 설치장소 : 한양중학교     ( 주소 : 중구 신당동  251번지 )

□ 점검일시 : 2014. 12..

□ 복 명 자 : 김행원

□ 면 담 자 : 성명 김형석 (행정실)    ( 연락처 :  070-4048-3987 )

□ 음수대현황 : 총 11   대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 김형석 (070-4048-3987)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결 업체 : 구츠 - 자체 관리 계획 : 수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 - 자체 청소
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 철거2대 (1대 창고보관 , 1대 폐기처분)
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 2대 설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
특이사항없음	특이사항없음

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
한양중11-1	본관2층 교장실	2008			창고 보관
한양중11-2	본관2층 교무실	2008	(주)하이필	031)339-5717
한양중11-3	본관2층 인쇄실	2008	(주)하이필	031)339-5717
한양중11-4	제2교무실앞 1층	2008	(주)좋은물만들기	080-322-2233
한양중11-5	2층 중앙계단	2008	(주)좋은물만들기	080-322-2233
한양중11-6	3층 중앙계단	2008	(주)좋은물만들기	080-322-2233
한양중11-7	4층 중앙계단	2008	(주)좋은물만들기	080-322-2233
한양중11-8	1-1반앞 2층	2008	(주)우성하이테크	032)679-2121
한양중11-9	1-3반앞 3층	2008	(주)우성하이테크	032)679-2121
한양중11-10	1-4반앞 4층	2008	(주)우성하이테크	032)679-2121
한양중11-11	진로상담실				폐기 처분

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 점검사진 (지적사항만 작성)

고유번호 1	고유번호 2	고유번호 3
고유번호 4	고유번호 5	고유번호 6

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 광희초등학교( 주소 : 중구 신당동 254번지 )

□ 점검일시 : 2014. 12.

□ 복 명 자 : 김행원

□ 면 담 자 : 성명 양미애(보건교사)   ( 연락처 :  *************, 02-2238-3918 )

□ 음수대현황 : 총 14대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 양미애
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결 (업체 : 푸른기업산업) - 자체 관리 계획 : 수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 - 청소용역 업체에서 매일 청소 실시
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 철거사유 : 교실합병(1대) - 사용가능(임시철거)
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고

붙임 : 음수대별 세부점검표, 점검사진

□ 세부점검표

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	14
1	본관 1층 (행정실)	1	우성하이테크	2008			사용가능	임시철거(과학실 창고)
2	본관 1층 교무실	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호
3	본관 2층 복도실	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호
4	본관 2층 보건실	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호
5	본관 3층 복도	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호
6	본관 4층 복도	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호
7	후관 1층 복도	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호
8	후관 2층 복도	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호
9	후관 3층 복도	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호
10	후관 4층 복도	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호
11	남관 1층 복도	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호
12	남관 2층 복도	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호
13	남관 3층 복도	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호
14	급식실	1	우성하이테크	2008	양호	양호	양호

□ 점검사진 (지적사항만 작성)

연번 1	연번 2	연번 3
연번 4	연번 5	연번 6

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 한양공업고등학교 (주소 : 중구 신당1동 250번지)

□ 점검일시 : 2014. 12.

□ 복 명 자 : 김행원

□ 면 담 자 : 성명 최지혁 , 김형석 ( 직 : 시설관리자 )    ( 연락처 : 070-4048-3985 )

□ 음수대현황 : 총 35대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※ 음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 최지혁 (070-4048-3985)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결 (업체 : 구츠) - 자체 관리 계획 : 수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 - 청소용역 업체에서 매일 청소 실시
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합 / 부적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 해당사항없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 2대 폐기처분
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 9대 설치 사용중
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
특이사항없음		37대중 2대 고장으로 폐기

□ 세부점검표

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계
1	본관1층 산업협력실	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
2	본관5층 중앙계단	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
3	본관5층 중앙계단	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
4	본관5층 서쪽계단	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
5	본관4층 중앙계단	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
6	수위실	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
7	4관2층 계단	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
8	4관2층 자동화로봇과사무실	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
9	4관3층 계단	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
10	4관4층 계단	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
11	4관4층 디지털전자사무실	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
12	4관5층 계단	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
13	4관6층 계단	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
14	4관6층 컴퓨터네트워크사무실	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
15	4관7층 계단	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
16	4관7층 음악실	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
17	3관 자동차사무실	1	한국스쿨정수산업	2008				폐기처분
18	3관 자동차실습장	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
19	3관 건축과기능반	1	한국스쿨정수산업	2008				폐기처분
20	3관 건축과실습실	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
21	3관 건축과사무실	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
22	축구부식당	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
23	1층 생활관	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
24	본관2층 교무실	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
25	본관2층 보건실	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
26	본관3층 중앙계단	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
27	본관4층 교육정보부	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
28	1관4층 방송실	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
29	본관5층 생활지도부	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
30	본관4층 중앙계단	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
31	본관3층 성적처리실	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
32	본관3층 실과부	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
33	본관3층 중앙계단	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
34	본관2층 교장실	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
35	본관3층 서쪽계단	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
36	본관4층 서쪽계단	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호
37	본관 미술실	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	양호	양호