		강남수도사업소
CU********9*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	022937980	고객접수번호	1002014058443
수용가명	라진기	민원신청일	2014년 12월 26일
수용가주소	서울특별시 서초구 효령로20마길 12-3 202호 (방배동, 정화맨션) ( 137 - 060 서초구 방배동 539-84 202호 )
신청인	박지현	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19820913	기물번호	b1200048878
현장방문일시	09시 30분	현장출동자	주상열외1명
입회자	박지현	수용가와의관계	본인
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장확인한바 옥내급수배관 누수로 인하여 계량기실에 누수발생하여 수리토록 안내함.

끝.

주무관							주상열				시설관리과장					12/29 송근호
협조자
시행			시설관리과-26881										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-4901							/전송								/														/	부분공개(6)