투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	마포구청장(치수과장)
(경유)
제목	하수도 맨홀주변 침하구간 보수요청

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소 관내 마포구 토정로 158(하중동101) 한강밤섬자이아파트   정문앞 하수도 맨홀 주변이 침하되어 눈이 쌓이고, 녹은물이 고여 결빙되어 미끄럼 사고  발생 우려가 있어 보수 요청하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다

가. 위치 : 마포구 하중동101 한강밤섬자이아파트 정문앞

나. 내용 : 하수도 맨홀 주변 침하구간

- 2011년 하수도 공사구간(마포구청 치수과)

- 맨홀주변 침하 및 신규 하수도 굴착구간 있음

첨부 : 위치도 및 현황사진 1부.    끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	김중철		도로보수과장	12/29 이규철
협조자	주무관	이상하
시행	도로보수과-11646	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울특별시 마포구 가양대로 203	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8359	/전송	02-300-8364	/	kimjc4223@seoul.go.kr	/	대시민공개