문서번호	시설관리과-35077
결재일자	2014.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이생기		최명익	전결 12/29 나태산
협 조
	주무관			채재일

노후제수밸브 교체 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

중부수도사업소

(시설관리과)

명에 의거 종로구 관내 지역업무 수행중 노후밸브 교체대상이 있어 현장조사후 아래와 같이 보고합니다.

1. 현  황

가. 위    치

- 종로구 수송동146-1등 20개소

나. 관련대호

- 시설관리과-502(2014.1.23.)호 시설물유지관리 종합추진계획과 관련입니다.

2. 보고내용

가. 지역내 노후밸브로 확인되어 녹물출수가 우려된 노후된 시설물 교체가 필요한          사항임.

- 노후밸브 교체대상

연번	위 치	상수도 구경	비고
1	수송동146-1	∮150*1,80*1
2	수송동146-12	∮80*2
3	수송동80	∮150*1
4	서린동33	∮150*2
5	서린동88	∮100*2
6	서린동136	∮100*2
7	서린동154-1	∮100*1
8	관훈동196-4	∮20
9	종로1가16-1	∮200
10	관훈동90-1	∮50
11	동숭동1-5	∮80*1
12	동숭동169-1	∮80*1
13	명륜2가 236	∮100*2
14	명륜2가 4	∮100*1

3. 조치의견

가. 노후밸브로 확인된 시설물은 도로관리청에 굴착승인을 득하고 작업은“2014-1 창신

1동 등 10개동 상수도공사”에 작업지시하여 시공에 만전을 기하고자 함.

- 예산과목 : 자본적지출 유형자산취득 구축물 시설비. 끝.