문서번호	시설과-441
결재일자	2013.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		역사박물관장
문현준	나용제	김광식		01/25 강홍빈
협 조
	총무과장		조영호

2013 박물관 에너지절약 추진계획

2013. 01.

서울역사박물관

(시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	에너지이용합리화법	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 ■	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 □

2013 박물관 에너지절약 추진계획

저탄소 녹색성장을 위한 정부의 온실가스 에너지 감축정책에 의거 2013년도 우리박물관의 에너지절약 추진계획을 수립하여『공공부문 에너지절감 목표관리제』추진을 차질없이 시행하고 자 함

Ⅰ		관련근거

○ 에너지이용합리화법 제32조의 2, 저탄소 녹색성장 기본법 제42조

○ 환경부고시 제2012-22호(2012.01.05)

[공공부문 온실가스에너지 목표관리운영 등에 관한 지침]

○ 지방공공기관 에너지절감(목표관리제/2011~2015) 추진계획

[행정안전부 회계공기업과-351호(2011.01.17)]

Ⅱ		2013 에너지절감 추진목표

○ 공공기관 에너지절감 목표관리제 추진(정부방침 조정)

- 당 초 : 매년 4%이상 절감 5년간(2011년~2015년) 총20%이상 절감

- 변 경 : 매년 5%이상 절감 4년간(2011년~2014년) 총20%이상 절감

○ 절감실적 및 2013년도 절감목표                 (입주업체 제외)

절 감 실 적 및 목 표 (역사박물관+청계천문화관)		온실가스 배출량(에너지 사용량)
		합 계 (tco2eq/년)	도시가스/차량 (tco2eq/년)	전 기 (tco2eq/년)
2013 절감목표	기준배출량의 22.3% 절감	1,987	704	1,283
2012 절감실적	기준배출량의 17.3% 절감	2,115	730	1,385
2011 절감실적	기준배출량의 6.4% 절감	2,394	799	1,595
기준 배출량	3개년('07~'09) 평균 배출량	2,557	905	1,652

※ 대상기관 : 박물관(본관) + 청계천문화관 [한성백제박물관ㆍ몽촌역사관은 별도관리]

Ⅲ		기본 추진방향

◆  에너지절감 목표관리제 지속 추진

□ 분야별 에너지절약 추진

□ 대시민 홍보 및 직원교육 실시

□ 에너지지킴이․에너지절약 추진위원회 구성운영

□ 에너지절약 시설개선 추진

Ⅳ		세부 추진계획

□ 분야별 에너지절약 추진

○ 전기 에너지절약 실천사항

- 전력, 조명시설의 효율적인 제어운영

▶ 최대수요 전력제어 자동감시프로그램 운영(월별 전력피크 관리)

- 점심시간 사무실, 복도 소등 및 초과근무시 사무실 부분점등 유지

- 복도, 로비, 계단부의 조명 격등제 유지(직원 출입공간만 점등유지)

- 휴관일(월요일) 및 관람시간 종료즉시 로비, 전시장 완전소등 조치

- 사무실 전기제품 미사용시 전원차단하기(컴퓨터, 복사기, 모니터 등)

- 개인용 전열 및 난방기구 사용금지(히터, 곤로 등)

○ 연료(도시가스) 에너지절약 실천사항

- 계절별 적정 실내온도 유지(냉난방 적정 가동 운영)

▶ 하절기(냉방가동시) 기준온도 조정 : 28℃이상 유지

▶ 동절기(난방가동시) 기준온도 조정 : 18℃이하 유지

- 동절기 법정 냉난방일수 조정 준수

▶ 하절기(42일), 동절기(72일)

※ 기후변화에 따라 주로 혹서기, 혹한기 중심으로 냉난방 실시

- 사무실 ZONE의 공조기 및 Fan Coil Unit 가동시간 적정조정

▶ 점심시간(12:00~13:00) : 1시간동안 냉난방 가동중지

▶ 퇴근시간(18:00 이후) : 퇴근 1시간전(17:00)부터 가동중지

- 의식․행태 개선을 통한 에너지절감 추진

▶ 하절기 : 복장 간소화, 넥타이 풀기

▶ 동절기 : 전직원 내복입기, 무릎담요 사용하기 등

○ 승용차 요일제 및 엘리베이터 적정 운행

- 주차장 용역업체의 철저한 지도감독으로 요일제 준수 확행

- 승강기(4대)는 장애인용 및 화물용으로만 운행 확행

□ 대시민 홍보 및 직원교육 실시

○ 대시민(관람객) 홍보

- 1층 로비(PDP) 안내시스팀의 에너지절약 동영상 및 문자방송 실시

- 사무실 및 화장실 등에 에너지절약 스티커 부착 홍보

○ 직원교육 실시

- 직원교육 실시(상․하반기 2회 - 소방교육 등과 병행실시)

- 구내 홍보․안내방송 실시(1일 1회이상)

- 전자게시판(공지사항)을 통한 직원홍보 실시

- 용역직원(시설관리원, 경비원, 청소원)에 대한 주기적인 교육실시

□ 에너지지킴이ㆍ에너지절약 추진위원회 구성운영

○ 부서별 에너지지킴이 지정운영

- 부서별로 1명씩 2013년도 에너지지킴이 지정

- 사무실 조명관리 및 불필요한 전열기구 차단 등 활동 전개

- 에너지지킴이에 대한 인센티브 부여

▶ 부서별 에너지지킴이에게 문화상품권 증정(3만원 상당)

○ 에너지절약 추진위원회 구성운영

- 박물관 에너지절약 추진위원회 구성

▶ 위원장(경영지원부장), 위원 9명(총무과외 8개 부서장/청계천 포함)

- 추진위원회 회의개최 2회(상, 하반기)

▶ 위원회에서 협조요청 현안사항 협의(에너지지킴이 대행)

▶ 부서별 에너지절약 이행실태 및 문제점 등 분석

□ 에너지절약을 위한 시설개선 추진

○ 청사내 조명램프를 LED램프로 단계적 교체추진 (市費 및 자체예산)

- 사무실의 일반 형광등을 LED 형광등으로 교체

○ 노후설비 개선을 통한 에너지절감 도모 (공공운영비 및 市費)

- 기계실의 노후 보일러(2톤용․3톤용)를 고효율기기로 교체 검토

- 각종 설비(냉난방 분야)의 에너지 낭비요인을 적출 개선

Ⅴ		처리의견

○ 2013년도 우리박물관의 에너지절약 추진계획을 상기와 같이 수립        하여 시행하고, 정부 및 서울市 방침을 준수하여『공공부문 에너지        절감 목표관리제』를 차질없이 추진

○ 지속적인 시설개선(전기․조명분야, 냉난방분야) 및 문제점을 도출        하고, 직원 근무행태 개선 등을 통하여 청사 에너지절감 추진목표        달성에 만전을 기하고 자 함

○ 전시․관람기관으로서의 박물관의 특수성을 고려하여 관람객들에 대한        관람서비스 및 쾌적한 관람환경 유지를 감안하여 에너지절약 추진. 끝.

□ 책임운영기관 성과지표 : 04-예산절감 실적

13-책임운영기관의 사회적역활 이행노력