문서번호	정수시설과-3548
결재일자	2014.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
박희준		김창현	12/29 차윤기
협조
	주무관		代곽대근

『광암정수센터 조명시설 LED 광원 개선공사』

공사완료 및 예비준공검사 결과 보고

2014. 12.

서울특별시 광암 아리수정수센터

(정수시설과)

『광암정수센터 조명시설 LED 광원 개선공사』

공사완료 및 예비준공검사 결과보고

우리 정수센터『광암정수센터 조명시설 LED 광원 개선공사』가 설계도서와 같이 완료되어 공사현장 확인점검 및 예비준공검사 결과 시공상태가 적정하여 준공검사 실시후 공사를 종료코자 함.

Ⅰ				공사 개요

공  사  명 : 광암정수센터 조명시설 LED광원 개선공사

공사내용 : 외곽 보안등 75본 설치 LED광원 개선 145등, 분전반 1면, 기타 케이블 및 배관공사 1식

계  약  일 : 2014. 7. 16

준공 기한 : 2014. 12. 26

계약 금액 : 금134,020,000원

계약 업체 : 주식회사 태강(대표 김상민)

Ⅱ				공사현장 점검 사진

Ⅲ				공사현장 점검결과

점검  대상 : 『광암정수센터 조명시설 LED광원 개선공사』 준공대상 물량

점검  일시 : 2014. 12.23(화) ~ 12. 24(수)

점검  방법 : 공종별 시공물량 및 설치상태 점검

입회확인자 : 지방공업주사 조귀현, 지방공업주사보 곽대근

공사내용	규격	설계 수량	준공 수량	시공 적정성	비 고
외곽보안등 광원교체	외곽 보안등주교체 및 LED광원개선	66 개소	66 개소	적 정	시공상태 확인
	정문 보안등 신설	2 개소	2 개소
	정문 보안등 이설	1 개소	1 개소
	정문 보안등 LED 광원개선	5개소	5개소
사여과지동 앞 도로	보안등주 교체 및 LED광원개선	6개소	6개소
염소실 실내	투광등 LED광원개선	19개소	19개소
취송수유량계 실 내부	투광등 교LED광원개선	6개소 (2등/실)	6개소 (2등/실)
전염소 투입동	투광등 LED광원개선	11개소	11개소
탈수기동	투광등 LED광원개선	2개소	2개소
정수지~배출수지	나트륨램프→LED광원개선	41등	41등

○ 점검 결과 : 광암정수센터 조명시설 LED광원 개선공사 시공물량 및 설치상태 적정여부 확인결과 설계도서와 같이 시공 완료되었으며, 시공상의 지적사항은 없음.

Ⅳ				처리의견

광암정수센터 조명시설 LED광원 개선공사가 설계도서와 같이 시공완료되어 현장 확인점검을 실시하였으며,

공사완료 현장에 대한 시공상태 확인결과 지적사항 없이 적정 시공되어 공사종료 및 공사대금을 지급코자 함.

Ⅴ				향후계획 및 행정사항

준공검사 실시

공사대금 지급

붙임 : 1. 준공내역서 1부.  끝.