	은평소방서
수신자	서부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설(소화전 518006호) 폐전조치 협조 요청

1. 항상 소방재난 방재업무에 협조하여 주신 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리중인 소방용수시설의 폐전을 다음과 같이 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 요청내용 : 소방용수시설(지하식소화전) 폐전 요청

나. 현장확인결과

○ 확 인 자 : 대응총괄팀 용수담당

○ 확인위치 : 은평구 수색로 16길 3-3(은.수색동 368-247)

○ 확인내용 : 소화전 노후 및 물건 적치로 인한 소화전 사용제한

다. 소방용수시설 현황

용수구분	관리번호	설치일	주 소	내 용	비 고
지하식 소화전	518006호	1984.05.22	은.수색로 16길 3-3	폐전요청	소화전 위치 → 【붙임】 참고

라. 조치요청 : 현위치 지하식소화전 폐전

붙 임  위치도 및 현장사진 1부.  끝.

	은평소방서장
담당자	박기훈		대응총괄팀장	이대우		대응관리과장	전결 12/29 代이대우
협조자
시행	대응관리과-11846	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 통일로 962(진관동 120)	/	http://www.fire.seoul.kr/eunpyeong
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개