문서번호	의정담당관-13368
결재일자	2014.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	시설관리팀장	의정담당관
김창중	안재오	12/30 양인승

승강기 월간(12월)점검결과 보고

2014. 12.

서울시의회사무처

(의정담당관)

승강기 월간(12월) 점검  결과 보고

우리시의회 본관 및 의원회관 승강기 안전관리에 대한 위탁 업체의 월간(12월) 점검결과를 아래와 같이 보고 함.

1. 용역 개요

가. 본관

◦ 대상기기 : 본관 승강기(장애인용, 11인승, 60m/min, 4층)  1대

◦ 용역회사 : (주)주원엘리베이터    대표이사  전영철

◦ 용역기간 : '14.02.07 ~ '15.02.06 (12개월간)

◦ 계약금액 : 2,700,000원 (월 225,000원)

나. 의원회관

◦ 대상기기 : 별관 승강기(VPL2, 13인승, 90m/min, 10층)  2대

◦ 용역회사 : (유)오티스엘리베이터   대표자 케네스로이드말러

◦ 용역기간 : '14.02.07 ~ '15.02.06 (12개월간)

◦ 계약금액 : 4,600,000원(월 383,330원)

2. 점검내용 및 조치사항

◦ 본관점검자 : (주)주원엘리베이터 김경렬(자격번호 00287호)

◦ 의원회관점검자 : (유)OTIS엘리베이터 이재선 (자격번호 00426호)

◦ 점검  방법 : 별첨 엘리베이터 점검표에 의거 월간,정밀 점검 시행

◦ 점검결과

점검개소	점검일	주요점검 및 조치내용	점검결과
			1호기
본 관 승강기	'14. 12. 17	- 월간점검 : 30개 항목 - 확인자 : 용 한 철	- 점검 대상 항목 상태 양호 ※. 램딩스위치 동작상태 확인
별 관 승강기	'14. 12. 09	- 월간점검 : 30개 항목 - 1,2호 승강기 점검 - 확인자 : 김 상 홍	1호기	2호기
			-점검 대상 항목 모두A(양호)판정	-점검 대상 항목 모두A(양호)판정

◦ 조치사항 : DOOR 개폐상태 점검 및 오일 주입

별첨 : 시의회 본관, 별관 승강기 월간점검 결과 각 1부. 끝.