문서번호	시설관리과-34742
결재일자	2014.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
김재철		이상연	12/30 박길영
협 조
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

백련(배)가압장 근무일지(12.29)

2014.12

백련(배)가압장 운전일보

2014년 12월 29일 월요일

구   분

내                   용

비    고

근  무  시  간

성    명

근  무  조

교육,연가,휴가

근 무 자

09:00~18:00

백 원 순

일 근

00:00~09:00

허   현

D(전일야간)

09:00~18:00

김 재 철

B(주간)

18:00~24:00

이 용 주

A(야간)

대직 김재철

오권학,오한민

C(휴무)

근 무 현 황

□백련배수지 운영,유량,순찰일지(따로붙임)

순찰 점검

및

조치 사항

♢ 전일야간 : 허 현(D조) 00:00 ~ 09:00

-백련배수지 근무일지 정리 : 00:50

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 :  00:10. 07:50                             -백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)	08:05	09:20
연희	4 (150)	05:10	06:20	08:05	-
가좌	6 (400)	00:15	01:55	06:10

-사무실 및 백련배수지 주변환경정비 : 07:00

♢ 주간근무 : 김재철(B조) 09:00~18:00

-야간근무자 인수인계 : 08:30

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 10:00, 14:00

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)	12:02	16:35
연희	4 (150)	-	09:05	12:05	13:46	16:00	16:50
가좌	6 (400)	-	09:40	12:15	17:00

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

-백련배수지 1지,2지검수구 및 관랑실 순찰점검(11:00)

-백련배수지 잔류염소 측정(13:00, 자동:0.27)

♢ 야간근무 : 이용주(A조) 18:00 ~ 24:00

-주간근무자와 인수인계 : 17:20

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 18:10, 23:20

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운전	운휴	운전	운휴	운전	운휴
응암	2 (200)
연희	4 (150)	20:15	21:20
가좌	6 (400)

-금일 전력사용량 : 4593.60 KWH

기    타

- 없 음