문서번호	시설보수과-4843
결재일자	2014.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장
임승민		12/30 박춘배
협 조
	주무관			이경수

2014년 하반기 도로시설물 정기점검 결과

[이화교등 19개 시설물]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

성동도로사업소

【시설보수과】

2014년 하반기 도로시설물 정기점검 결과

[이화교 등 19개 시설물]

『시설물의 안전관리에 관한 특별법』 제6조(안전점검의 실시)의 규정에 의거 2014년

하반기 담당시설물 정기점검 실시결과 보고 임.

Ⅰ

관련근거

안전점검 법적근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조(안전점검의 실시)

○ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조(안전점검의 실시)

하반기 정기점검 시행 계획 : 시설보수과-3075(2014.08.06) 방침』

Ⅱ

담당시설물 현황

대상시설 및 점검 현황

연번	구분	시설물명	종별	점검현황	연번	구분	시설물명	종별	점검현황
1	일반교량	이화교 (B등급)	1종	2013년 정밀점검 2014년 정기점검	11	일반교량	정릉천교 (B등급)	법외	2013년 자체정밀점검 2014년 정기점검
2		성북천교 (B등급)	1종	2013년 자체정밀점검 2014년 정기점검	12		황학교 (B등급)	법외	2013년 자체정밀점검 2014년 정기점검
3		비우당교 (B등급)	1종	2013년 자체정밀점검 2014년 정기점검	13		두물다리(청) (B등급)	법외	2013년 자체정밀점검 2014년 정기점검
4		중랑교 (C등급)	2종	2013년 자체정밀점검 2014년 정기점검	14	고가차도	청량제2고가차도 (B등급)	법외	2014년 자체정밀점검 2014년 정기점검
5		동진교 (B등급)	법외	2013년 자체정밀점검 2014년 정기점검	15	지하차도	신답지하차도 (B등급)	2종	2014년 자체정밀점검 2014년 정기점검
6		용두4교 (B등급)	법외	2013년 자체정밀점검 2014년 정기점검	16		응봉지하차도 (B등급)	2종	2014년 자체정밀점검 2014년 정기점검
7		용두교 (B등급)	법외	2013년 자체정밀점검 2014년 정기점검	17		동일로지하차도 (B등급)	법외	2014년 자체정밀점검 2014년 정기점검
8		제1제기교 (B등급)	법외	2013년 자체정밀점검 2014년 정기점검	18		군자교동측지하차도 (B등급)	법외	2014년 자체정밀점검 2014년 정기점검
9		제2제기교 (B등급)	법외	2013년 자체정밀점검 2014년 정기점검	19	하천복개	청계천복개(우안) (B등급)	1종	2013년 정밀점검 2014년 정기점검
10		무학교 (B등급)	법외	2013년 자체정밀점검 2014년 정기점검

Ⅲ

정기점검 개요

점 검 명 : 『2014년 하반기 도로시설물 정기점검』

점검일시 : 2014. 09. 01 ~ 12. 19

점 검 자 : 시설물 담당자별(2인1조)

점검일수 : 총 점검(계획)일수  27일

Ⅳ

정기점검 결과

총  괄

연번	시설명	점검 일수	지적건수(하반기)				조치건수				미조치 건 수	비고
			계	직영반	일상 유지	기타	계	직영반	일상 유지	기타
계	19개소	41	33	16	11	6	26	17	4	5	7
1	이화교	2	4	1	3		3	1	2		1	조치중
2	성북천교	3	2	2			2	2
3	비우당교	2	5	3	1	1	4	3		1	1	조치중
4	중랑교	3	1			1	1			1
5	동진교	2	1		1						1	2015년 계 획
6	용두4교	2	1	1			1	1
7	용두교	2	1		1		1	1
8	제1제기교	2	1		1						1	2015년 계 획
9	제2제기교	2
10	무학교	2	2	1	1		2	1	1
11	정릉천교	2
12	황학교	2	3	3			3	3
13	두물다리(청)	2	1			1	1			1
14	청량제2고가차도	2	1			1	1			1
15	신답지하차도	2	3	2	1		2	2			1	조치중
16	응봉지하차도	3	2	1	1		2	1	1
17	동일로지하차도	2	1			1	1			1
18	군자교동측지하차도	2	1	1			1	1
19	청계천복개(우안)	2	3	1	1	1	1	1			2	조치중(1) 2015년 계 획(1)

조치예정 현황(7건)

연번	시설명	점검일자	지적건수	주요지적사항	조치계획	비고
1	이화교	‘14.12.19	1	* 난간대 망실 및 탈락	2014년 일상유지업체 작업지시
3	비우당교	‘14.12.11	1	* 보도부 경계석 탈락 2개소	2014년 일상유지업체 작업지시
5	동진교	‘14.12.17	1	* 누수 및 교각 열화	2015년 계획
8	제1제기교	‘14.12.17	1	* 단면보수부 일부 탈락	2015년 계획
15	신답지하차도	‘14.12.11	1	* 타일 탈락	2014년 일상유지업체 작업지시
19	청계천복개(우안)	‘14.12.18	2	* 단면보수부 균열 발생 * 포장 소성변형 평삭구간 주의 관찰	시공사 보수조치 2015년 계획

Ⅴ

조치의견

하반기 도로시설물 정기검검 결과 미조치 사항(7건)에 대하여는 진행중인 2014년 일상      유지 보수공사 작업지시 및 2015 일상유지 보수공사에 작업지시(예정)하여 보수

- 2014년 일상유지 보수공사 작업지시 : 3건

- 청계천복개도로 보수공사 현장 보수조치 : 1건

- 2015년 일상유지 보수공사 작업지시(예정) : 3건

첨부  2014년 하반기 정기점검 관련 자료 각 1부.  끝.