함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	관악소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 완료 통보

1. 재난관리과-6602(2014.12.15.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리사업소에 요청한 소방용수시설 보수요청에 대하여 다음과 같이 보수공사 완료하였음을 통보하오니 확인하시기 바랍니다.

연번	식 별	용수번호	위 치	고 장 내 용	보수내용
1	지하식	3950	신림동 1488-35	제수변밸브 및 몸통누수	제수변 지수조치 및 소화전 교체
2	지상식	04-27	미성동 745-15	몸통 스핀들 헛돔	소화전 교체
3	지하식	948	신림동 492-4	스핀들 고장	소화전 교체
4	지상식	04-85	신림동 1446-5	몸통 스핀들 고장	소화전 교체
5	지하식	1030	봉천동 1582-5	몸통 스핀들 고장	소화전 교체

□ 보수완료 현황

끝.

	남부수도사업소장
주무관	정헌석		급수운영과장	12/30 장시명
협조자
시행	급수운영과-28252	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4576	/전송	3146-4589	/	hundol@seoul.go.kr	/	대시민공개