	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 1월중 비상소화장치 점검계획

1. 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『15.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 우리센터 2015년 1월 중 비상소화장치 점검을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 점검대상 : 30개소(26호 임시폐전)

나. 점 검 자 : 1, 2, 3팀 비상소화장치 담당자(월3회 이상)

다. 확 인 자 : 센터장

라. 점검방법 : 이륜순찰과 병행점검

마. 점검내용

○ 비상소화장치 손․망실 여부 확인점검

○ 함내 청소 및 비품 정리정돈

○ 열쇠관리자 관리상태 및 기록유지

○ 함 주변 불법 주․정차 단속 및 쓰레기 제거조치 등

붙 임 : 1. 1월 중 비상소화장치함 점검 계획 1부.

2. 1월 중 전통유산문화 순찰대상 및 계획.

3. 1월 이륜소방순찰 노선현황.  끝.

담당자	유제호		1팀장	조영일		119안전센터장	12/30 정재철
협조자
시행	연희119안전센터-6128	(		)	접수		(		)
우	120-823	서울 서대문구 연희동 76-12(연희로 182)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화		/전송	02-336-0119	/		/	대시민공개