산출기초자료조사서   (회현119안전센터 보일러 순환펌프 수리)

문서번호 : 소방행정과-16999

담당자		장비회계팀장	소방행정과장			아래와 같이 기초 산출 조사서를 보고 합니다
이거행		김현정	12/30 代고병찬
협 조

품 명	규격	단위	수량	산 출 조 사 근 거		산 출 가 격
				오영전공사	수인터내셔널(주)	단 가	금 액
(난방)순환펌프
a.펌프 메카니칼씰 교체	30mm	조	1	85,000	펌프교체	85,000	85,000
b.펌프 베아링 교체	6206zz	개	2	9,000	330,000원	9,000	9,000
c.가스켓 오링류	2t*300	개	1	16,000		16,000	16,000
d.기자재운송 및 잡비	-	식	1	15,000		15,000	15,000
e.분해조립인건비	기계설치공	인	1	95,000		95,000	95,000
소 계						220,000	220,000
부가가치세						22,000	22,000
합 계						242,000	242,000

2014. 12. 30.

작성자  소방위  이 거 행

확인자  소방령  김 성 회

대결 소방경 고 병 찬

중부소방서 경리관 귀하