내 집 내 점포 앞 눈치우기
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	메탄올 유통 관련 철물점 등 위험물 불시검사 결과 보고

1. 관련근거

가. 파주소방서 소방행정과-7486(2014.6.12.)호 「불법 위험물 납품내역 통보」

나. 예방과-9226(2014.4.25.)호 「소방안전저해 5대악 근절대책 추진 알림」

다. 예방과-24581(2014.11.12.)호 「메탄올 유통 관련 철물점 등 위험물 불시검사 계획 알림」

2. 파주소방서 관내 불법위험물 제조업체 수사 중 허가받지 않은 위험물(메탄올, 제4류-알코올류)을 서울지역 내로 납품한 사실이 과거 확인 된 바, 해당 업체에 대한 불시 검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2014. 11. 17. ~ 11. 28.

나. 대    상 : 국제케미컬 물품 수령업체 49개소

(해당 소방서 : 중부, 광진, 동대문, 영등포, 성북, 은평, 강서, 마포, 도봉, 구로, 노원, 관악, 중랑, 서대문, 강북)

다. 방    법 : 위험물안전관리법 제22조에 따른 불시검사 실시

라. 내    용

- 업체 내 저장·취급 중인 위험물 수량 조사

- 지정수량 미만 위험물 저장·취급 시 서울시 조례 준수 여부 확인 등

마. 결    과 : 양호 48개소, 미실시 1개소(폐업)

붙임  :  메탄올 유통 관련 업체 불시검사 결과 1부.  끝.

담당자							김효중			가스위험물안전팀장					박순일					예방과장					12/30 윤영철
협조자
시행			예방과-28050									(						)		접수											(						)
우	100-250					서울 중구 예장동 6-7 서울소방재난본부 3층 예방과															/			http://fire.seoul.go.kr
전화		02-3706-1532						/전송			02-3706-1519					/	zardwind@seoul.go.kr												/	부분공개(6)
청렴경기, 클린경기(부조리신고 : TEL 031-230-4531-4)