내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	「엘리베이터(E/V) 설치비」설계 적산기준(서울형 품셈) 시행 알림

1. 서울시 계약심사과-18993(’14.12.29)호와 관련입니다.

2. 우리시에서는「계약심사업무처리규칙」에 따라 공사, 구매, 용역 및 민간위탁에 대한 원가계산의 적정성을 심사하여 효율적인 예산집행에 노력을 기울이고 있으나, 엘리베이터의 설치·해체·교체 및 성능개선공사는 건설산업기본법규에 “승강기설치공사업”로 규정되어 있음에도 공사비 산정기준(표준품셈)이 없어 공사설계시 공사원가 산출에 많은 어려움을 겪고 있습니다.

3. 이에 따라, 시(계약심사과)에서는 적정 공사원가 산출과 발주기관(부서)의 업무능률 향상을 기하고자 공사현장 실사결과를 기초로『엘리베이터 설치비 적산기준(서울형품셈)』을 정립하고 이를 통보하니, 공사발주 기관(부서)에서는 엘리베이터 설치공사의 적산기준으로 적극 활용하시기 바라며, 향후 본 적산기준에 의하여 공사계약심사가 진행 될 예정임을 알려드립니다.

		【「 엘리베이터(E/V) 설치비 」적산기준 시행 】
▣ 적 용 일 : 2015. 1. 1일부터 ▣ 대상시설 : 엘리베이터(승객용, 화물용, 비상용엘리베이터 등) - “승강기시설안전관리법시행규칙” 제2조1항 규정에 의한 “엘리베이터”로 단, 덤웨이터, 자동차용 엘리베이터는 제외 ▣ 적산기준 : 3개 공종 - 기계실 있는 방식-MR Type, 기계실 없는 방식-MR Type, 사용 장비 ▣ 대상기관 : 본청(시의회 포함) 및 사업소, 자치구, 투자기관, 출연기관 ▣ 적용대상 : 엘리베이터 설치공사 공사원가계산(기초금액)에 적용 - 상세 설계 적산기준은 붙임(2)을 참고하시기 바랍니다.

※ 주무부서에서는 유관부서 및 산하기관(부서)에 통지를 바랍니다.

붙 임  1.「엘리베이터(E/V) 설치비」적산기준 정립 설명서 1부.

2.「엘리베이터(E/V) 설치비」적산기준 1부.

3.「엘리베이터(E/V) 설치비」적산기준(품셈) 보고(재무국장 방침).  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서관과 01-125,서상수1-39,서사01-37,서소1-23(23개소방서),서구1-25(건축과),서울시투자출연기관
주무관	장태옥		설비심사팀장	代문인기		주무관	김종은		계약심사과장	12/30 김연중
협조자
시행	계약심사과-19047	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15(서소문동 37)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-2133-3347	/전송	02-2133-1032	/	tojang66@seoul.go.kr	/	대시민공개