함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	강남수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	수서배수지 건설공사 감사 지적사항 조치 결과 알림

1. 강남수도사업소 급수운영과-21149(2014.10.14.)호 관련입니다.

2. 수도시설 안전 및 유지관리 실태에 대한 본청 감사 시 지적된 수서배수지 건설공사의 하자발생에 대하여 조치 결과를 붙임과 같이 통보합니다.

○ 하자발생 현황

1) 관랑실 벽체 신축 이음부 누수발생

2) 관랑실 계단입구 상부 벽체 몰탈 이탈

3) 배수지 항 전실 바닥 마감재 탈락

붙 임 : 수서배수지 하자발생 조치결과 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	문정주		고도정수반장	남정열		시설안전부장	전결 12/30 이규상
협조자
시행	고도정수반-6708	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1455	/전송	02-3146-1429	/	mjj2000@seoul.go.kr	/	대시민공개